## tabela
CLASSE | JUSTIFICATIVA | RISCO | BENEFICIOS | REGULADOR | PRIORIDADE
Almoxarifado | As estruturas utilizadas para armazenamento dos materiais da usina são precárias pois foram construídas apenas para suportar a recepção de materiais destinados à aplicação direta durante a fase de construção da usina. Tais estruturas provisórias (GP1 e GP2), atualmente utilizadas para estoque dos materiais da usina, mesmo reformadas não atendem as mínimas condições ou pré-requisitos para correta Operação, Acondicionamento/Armazenagem dos materiais de diferentes classes. A construção do almoxarifado é necessária para atender aos requisitos técnicos de acondicionamento, controle e gestão de materiais em atendimento às recomendações dos fabricantes e demandas da Manutenção da usina, além da mitigação de riscos: 1. Perda do material por mal acondicionamento e estocagem. 2. Renovação de Seguro. 3. Descoberta de materiais inservíveis no momento de sua aplicação. 4. Insalubridade do ambiente de trabalho. 5. custos de manutenção das estruturas atuais. | Mobilização e desmobiização da equipe = R$ 200.000,00 /Risco de Arbitragem por não cumprimento do contrato firmado. Aumento dos custos de construção e investimentos adicionais para reparar danos na deteriorização de materiais. Deteriorização e depreciação das estruturas (fundações), vigas, lajes e pilares pre fabricados já executados, que ficarão sujeitos as intempéries (chuva e sol) podendo causar a inviabilidade técnica do que já foi construído e entregue no canteiro de obras como blocos, telhas, aço, etc, que podem sofrer danos como corrosao, rachaduras, desgates, outros. Inflação, reajuste, seguros contratuais flutuação de preços com materiais, furto dos materiais já disponíveis na obra, risco de incêndio, riscos ambientais, depreciação do que já está executado da obra. | O principal benefício com esta construção é oferecer um ambiente mais adequado das condições de trabalho para as equipes, com organização, conforto e adaptado às necessidades da área de logistica para a armazenagem e acondicionamento de materiais, com melhoria no Controle e Gestão do Estoque, que trará reflexos na programação das aquisições além da ampliação da capacidade de estocagem das áreas cobertas, com controle de temperatura e umidade, resultando em melhor apoio à Manutenção da usina, entre outros. | Bombeiros | Essencial
Refeitório | As estruturas utilizadas para preparo e o fornecimento de refeições aos trabalhadores da usina de Belo Monte estão desgastadas pois foram construídas para suportar o periodo de construção da usina. Essas instalações físicas, possuem, portanto, mais de 10 anos de utilização, e são estruturas gigantescas, projetadas para fornecimento de mais de 30.000 refeições por dia e o refeitório projetado para atender 600 pessoas por turno de alimentação são estruturas muito além das nossas necessidades atuais e que demandam altos custos com sua manutenção tanto com a edificação como tambem com as instalações elétricas/hidráulicas, controle de pragas, e manutenção dos equipamentos existentes, entre outras. Além disso, há o fator de segurança alimentar que é colocada em risco diariamente devido a tais precariedades de corrosão das estruturas, que apresentam buracos em vários locais, permitindo a entrada de insetos, roedores, além de bactérias propícias em ambientes insalubres gerados pelo desgaste (ferrugem e corrosão) destas edificações. Animais peçonhentos como aranhas, escorpiões e cobras são presença frequente nas instalações colocando em risco os trabalhadores destes locais, tal fato pode ser comprovado pela equipe de resgate frequentemente acionada para a retirada destes animais destes ambientes. Ainda podemos citar a péssima qualidade de vida e desconforto dos comensais que se utilizam do refeitório nestas condições precárias, há tambem que se destacar que o local atual é em torno de 9 km de distância da casa de força, o que gera um tempo maior de deslocamento dos trabalhadores para fazerem suas refeições, com gasto maior de combustíveis para esta movimentação fato que permite maior emissões de gases de efeito estufa na atmosfera, sem contar na necessidade de manutenção das vias de acesso que são em sua totalidade em revestimento primário (cascalho). Todas estas evidências justificam a construção e a continuidade das obras da cozinha e do refeitório de Belo Monte. Convém informar que parte dos recursos gerados para subsidiar esta construção foi angariado através da venda dos materiais inservíveis oriundos do período de construção e sucatas em geral que totalizaram em mais de R$ 13.000.000,00. | Valores de Mobilização e Desmobilização de equipe = R$ 50.000,00. Risco de Arbitragem por não cumprimento do contrato firmado. Aumento dos custos de construção e investimentos adicionais para reparar danos na deteriorização de materiais. Deteriorização e depreciação das estruturas já executadas, que ficarão sujeitos as intempéries (chuva e sol) podendo causar a inviabilidade técnica do que já foi construído e entregue no canteiro de obras como blocos, telhas, aço, etc, que podem sofrer danos como corrosao, rachaduras, desgates, outros. Inflação, reajuste, seguros contratuais flutuação de preços com materiais, furto dos materiais já disponíveis na obra, risco de incêndio, riscos ambientais, depreciação do que já está executado da obra. | O principal benefício com esta construção é oferecer um ambiente mais organizado, confortável, seguro, contribuindo para o bem-estar dos funcionários, em conformidade com normas de segurança alimentar, impactando positivamente todas as pessoas que trabalham e frequentam o refeitório. Oportunidade de economia nos custos OPEX com a redução dos serviços de terceiros referentes as manutenções prediais, instalações elétricas, hidráulicas, ar condicionados, equipamentos de cozinha entre outros, atualmente estes custos representam em media um desembolso anual de R$ 3.000.000,00 para a companhia. Com as novas estruturas construídas e inauguradas, oportuniza-se a negociação para a redução destes valores junto as empresas contratadas. | ANVISA | Essencial
Brigada de Emergência | A Brigada de Emergências é um componente do PAE – Plano de Atendimento de Emergências, sendo responsável por assegurar a proteção à vida e salvaguardar acervos e patrimônios, identificando situações de emergência, prover de maneira contínua a segurança preventiva e ostensiva para combate a incêndio, orientando pessoas presentes em locais de risco, ter condições de atendimento emergencial de primeiros socorros aos colaboradores e demais pessoas circulantes nas edificações e capacitar colaboradores nos temas de sua competência, e atender a possíveis demandas de abandono de área, em caso de sinistro, de modo a reduzir as consequências empresariais, sociais e individuais. Para o caso das Usinas de Pimental e Belo Monte, estas estruturas devem ser mais robustas, pelo fato de que os empreendimentos foram instalados em regiões remotas. O projeto executado das instalações da UHE de Belo Monte, não contemplava áreas destinadas às estruturas de apoio, que são previstas em normas, resoluções e deliberações de órgãos fiscalizadores. A construção da Brigada de Emergências visa o atendimento do Item 10.12.1 e 10.12.3 da NR-10 e anexo L da instrução técnica” IT nº 17/2014 do CBMPA. Outro fator além da exigência legal é que as estruturas utilizadas atualmente para o atendimento de emergências estão desgastadas pois foram construídas para suportar o periodo de construção da usina. Essas instalações físicas atuais, localizadas no antigo canteiro do montador, possuem portanto, quase 10 anos de utilização, suas estruturas não estão adequadas e não proporcionam um ambiente seguro e eficiente. A estrutura demanda altos custos com sua manutenção tanto com a edificação como tambem com as instalações elétricas/hidráulicas, controle de pragas, entre outras. Além disso, há o fator de segurança que é colocada em risco diariamente devido as precariedades oriundas de corrosão das estruturas, que apresentam buracos em vários locais, permitindo a entrada de insetos, roedores, além de bactérias propícias em ambientes insalubres gerados pelo desgaste (ferrugem e corrosão) destas edificações. Animais peçonhentos como aranhas, escorpiões e cobras são presença frequente nas instalações colocando em risco os trabalhadores destes locais, tal fato pode ser comprovado pela equipe de resgate frequentemente acionada para a retirada destes animais destes ambientes. Além disso, os materiais da Brigada estão espalhados em diversos locais da usina por falta de local apropriado para acondicionamento e com isso o tempo de resposta aos atendimentos dos sinistros são muito prejudicados, e neste cenário de emergência a demora pode significar em deixar de salvar uma vida em perigo. Todas estas evidências justificam a construção e a continuidade das obras da Brigada de Emergências de Belo Monte. Convém informar que parte dos recursos gerados para subsidiar esta construção foi angariado através da venda dos materiais inservíveis oriundos do período de construção e sucatas em geral que totalizaram em mais de R$ 13.000.000,00. | Valores de Mobilização e Desmobilização de equipe = R$ 48.000,00. Risco de Arbitragem por não cumprimento do contrato firmado. Aumento dos custos de construção e investimentos adicionais para reparar danos na deteriorização de materiais. Deteriorização e depreciação das estruturas já executadas, que ficarão sujeitos as intempéries (chuva e sol) podendo causar a inviabilidade técnica do que já foi construído e entregue no canteiro de obras como blocos, telhas, aço, etc, que podem sofrer danos como corrosao, rachaduras, desgates, outros. Inflação, reajuste, seguros contratuais flutuação de preços com materiais, furto dos materiais já disponíveis na obra, risco de incêndio, riscos ambientais, depreciação do que já está executado da obra. | O principal benefício com esta construção será em relação a maior presteza no atendimento das chamadas de emergência com a diminuição do tempo de resposta aos sinistros, promover a melhoria da gestão dos serviços, melhorando a eficiência, prover local adequado para treinamento da equipe e formação de brigadistas voluntários, fortalecer a imagem institucional, disponibilizando serviço de qualidade e alto desempenho. Oportunidade de economia nos custos OPEX com a redução dos serviços de terceiros referentes as manutenções prediais, instalações elétricas, hidráulicas, ar condicionados, entre outros, atualmente estes custos representam em media um desembolso anual de R$ 3.000.000,00 para a companhia. Com as novas estruturas construídas e inauguradas, oportuniza-se a negociação para a redução destes valores junto as empresas contratadas. | Bombeiros | Essencial